План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | 241030, Брянская область, город Брянск, пер. Северный, д. 58 Корпус № 1 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Брянска |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | не жилое |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1968 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | - |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | - |  |  |
| 1.8 | Материал стен | Кирпич |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Подполье |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | Нет |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 30 уч. кабинетов |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | - |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 4030 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1 366,2 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | - |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 4030 |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | имеется, ввод 1 (наличие, количество) |  |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | имеется, ИТП — 1 шт (наличие, количество) |  |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |  |
| 3.4 | Схема подключения | зависимая (зависимая/независимая) |  |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | двухтрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | есть (есть/нет) |  |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | имеется |  |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | сталь (ВГП) (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | имеется, ввод 1 (наличие, количество) |  |  |
| 3.10. | Водомерный узел | имеется |  |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | сталь (ВГП) (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет |  |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | нет |  |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | Подъемник пищеблок |  |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.5 | газоснабжение | - |  |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024г. |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 22.04.2023г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025г. |  |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ноябрь — 1 день, декабрь — 3 дня, январь — 11 дней, февраль — 7 дней (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: январь — 2 дня, февраль — 1 день (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ноябрь — 6 дней, декабрь — 11 дней, январь — 3 дня, февраль — 4 дня (месяц, количество дней) |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ноябрь — 3 дня, декабрь — 3 дня, (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: январь — 5 дней, февраль — 4 дня (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ноябрь — 7 дней, декабрь — 13 дней, январь — 9 дней, февраль — 8 дней (месяц, количество дней) |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: Февраль: 5 дней (от 0 до 16 гр.С) месяц, количество дней) ( - аномально низкая температура наружного воздуха: ________________-_______________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _Январь, Февраль – 4 дня (месяц, количество дней) |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 271,55 Гкал |  | ОДПУ |
|  | 2023-2024 г.г. | 285,9 Гкал |  | ОДПУ |
|  | 2024-2025 г.г. | 5768 Гкал |  | ОДПУ |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет нарушений - аварийный останов котельных: нет нарушений - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет нарушений - аварии на магистральных разводящих сетях: нет нарушений - резкие перепады давления, гидроудар: нет нарушений |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет нарушений - аварийный останов котельных: нет нарушений - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет нарушений - аварии на магистральных разводящих сетях: нет нарушений - резкие перепады давления, гидроудар: нет нарушений |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет нарушений - аварийный останов котельных: нет нарушений - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет нарушений - аварии на магистральных разводящих сетях: нет нарушений - резкие перепады давления, гидроудар: нет нарушений |  |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет нарушений - некачественно выполненные ремонтные работы: нет нарушений - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет нарушений - некорректная работа насосов, теплообменников: нет нарушений |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет нарушений - некачественно выполненные ремонтные работы: нет нарушений - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет нарушений - некорректная работа насосов, теплообменников: нет нарушений |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет нарушений - некачественно выполненные ремонтные работы: нет нарушений - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет нарушений - некорректная работа насосов, теплообменников: нет нарушений |  |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: ф15, ф20, ф25, ф32, ф40, ф50, ф76, ф80 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: ф15, ф20, ф25, ф32, ф40, ф50, ф76, ф80 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих магистралей - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные - диаметры трубопроводов: ф15, ф20, ф25, ф32, ф40, ф50, ф76, ф80 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией |  |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 01.03.2026г. по 31.05.2026г. |  |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.03.2026г. по 30.04.2026г. | По согласованию с ГУП «Брянскком-мунэнерго» |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 31.07.2026г. |  |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 31.07.2026г. |  |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 31.07.2026г. |  |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. |  |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 01.09.2026г. |  |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 01.09.2026г. |  |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. |  |  |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  |  |
| 6.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. |  |  |
| 6.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | п.405 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025г) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | п.435, 436 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025г) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | п.450, 451 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025г) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | По согласованию с ГУП «Брянскком-мунэнерго» |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  |  |
| 7.6 | Ревизия. Укомплектование индивидуального теплового пункта поверенными контрольно-измерительными приборами. Ревизия грязевиков, фильтров | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | 2 ед |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | 2 м.п. |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | По факту |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: - |  | Не требуется, нет газа |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: - |  | Не требуется здания кирпичные |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. |  |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: - |  | Не требуется |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: - |  | Не требуется |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. |  | По мере необходимости |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | По мере необходимости |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 01.05.2026г. по 01.09.2026г. |  | По мере необходимости |

Ответственный руководитель

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

Директор  МБОУ СОШ № 53

г. Брянска 				  Н.В. Агалакова

(должность) 				    (фамилия, инициалы)				(подпись)

Место печати		    «	» 		 2026 г.

Согласовано, представитель ЕТО (ТСО)

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

(фамилия, имя, отчество) 							(подпись)